| # PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO # - FARMÁCIA BÁSICA SEMUS – N.º 004 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Elaborado por: Rogério Fracalossi | # Aprovado por: | # Atualizado em: # 2026 |
| # Revisado por: Helielza R. Mesquita |  |  |

# 1. TÍTULO: AFERIÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE

2. OBJETIVOS: Padronizar as leituras da temperatura máxima, mínima e momentânea do ambiente e umidade relativa do ar.

3. RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO DO POP

Farmacêutico (a) e colaboradores devidamente treinados

4. MÉTODO:

Verificar a temperatura máxima, mínima, momentânea e a umidade relativa do ar e anotar na planilha específica.

• Temperatura Mínima: Pressionar uma vez o botão MAX/MIN onde aparecerá no canto inferior esquerdo do visor a palavra MIN. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura do ambiente.

• Temperatura Máxima: Pressionar mais uma vez o botão MAX/MIN onde aparecerá no canto inferior esquerdo do visor a palavra MAX. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura e umidade do ambiente.

• Temperatura do Momento: Pressionar novamente o botão MAX/MIN onde retornará à temperatura do ambiente. Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura e umidade do ambiente.

• Umidade relativa do ar: Após verificar a temperatura momentânea, verificar a umidade relativa do ar expressa em porcentagem (%). Anotar o valor correspondente na planilha específica de controle da temperatura e umidade do ambiente.

• Apagar os Registros Anteriores: Pressionar o botão RESET para apagar da memória os registros anteriores e ficar apto para nova leitura.

5. APLICAÇÃO INTERNA

Setor de dispensação de medicamentos e Estoque de Medicamentos.

6. OBSERVAÇÕES ESPECIAIS

O Termohigrômetro possui um cabo de 50cm e, na sua extremidade, um sensor (Bulbo) que faz a leitura da temperatura e umidade relativa do ar. Deve-se cuidar para não danificar o cabo do instrumento. Atentar para a vida útil do instrumento, visto que ele é mantido à pilha. Substituir a planilha de controle de temperaturas e umidade no primeiro dia útil de cada mês. Arquivar a planilha do mês anterior totalmente e adequadamente preenchida. Anotar toda e qualquer intercorrência que houver durante o mês na planilha. Exemplo: falha no funcionamento dos equipamentos de termohigrômetro, etc.

7. MATERIAIS UTILIZADOS

Planilha de Controle de Temperatura, Termohigrômetro, material de escritório.